清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修柜号 | 产品系列 | 产品型号 | 出厂编号 | 厂家名称 |
| 1 | 计量柜  AH101 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3333 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 2 | 压变柜  AH102 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3314 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 3 | 电源进线2  AH103 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3313 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 4 | 出线柜  AH105 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3306 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 5 | 出线柜  AH106 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3310 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 6 | 出线柜  AH107 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3312 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 7 | 隔离柜  AH108 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3311 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 8 | 联络柜  AH208 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3307 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 9 | 压变柜  AH202 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3309 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 10 | 出线柜  AH206 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3303 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 11 | 出线柜  AH205 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3302 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 12 | 出线柜  AH204 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20160709-0101 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 13 | 进线柜  AH203 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3332 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 14 | 计量柜  AH201 | 开关柜智能操作装置及开关状态指示仪 | DIX500 | SDD20140604-3305 | 西安森德电力设备有限公司 |
| 15 | 压变柜AH101 | PT切换及母线绝缘监视装置 | NSC671U |  | 南京南自四创电气有限公司 |
| 16 | 3号变 5号低压电容柜 | 低压配电综合测控装置 | TDS-1531/3 | 19989006 | 江苏现代电力科技股份有限公司 |

